## Sheet
Mar. 30 | 2023 18:46:34
Square Wave Voltammetry
File: c:\users\lukas\onedrive\documents\wearables\chi swv analysis\test swv\apt2.csv
Data Source: Experiment
Instrument Model: CHI840D
Data Proc: Smoothing
Header:
Note:
Init E (V) = 0
Final E (V) = -0.5
Incr E (V) = 0.004
Amplitude (V) = 0.05
Frequency (Hz) = 25
Quiet Time (sec) = 2
Sensitivity (A/V) = 1e-5
Difference:
Forward:
Reverse:
Potential/V | Diff(i/A) | For(i/A) | Rev(i/A)
-0.004 | -2.92E-07 | -1.34E-07 | 1.58E-07
-0.008 | -2.85E-07 | -1.36E-07 | 1.49E-07
-0.012 | -2.78E-07 | -1.37E-07 | 1.41E-07
-0.016 | -2.73E-07 | -1.38E-07 | 1.35E-07
-0.02 | -2.70E-07 | -1.38E-07 | 1.31E-07
-0.024 | -2.64E-07 | -1.37E-07 | 1.27E-07
-0.028 | -2.59E-07 | -1.38E-07 | 1.22E-07
-0.032 | -2.55E-07 | -1.36E-07 | 1.19E-07
-0.036 | -2.50E-07 | -1.36E-07 | 1.14E-07
-0.04 | -2.49E-07 | -1.36E-07 | 1.12E-07
-0.044 | -2.45E-07 | -1.36E-07 | 1.10E-07
-0.048 | -2.41E-07 | -1.36E-07 | 1.05E-07
-0.052 | -2.37E-07 | -1.34E-07 | 1.03E-07
-0.056 | -2.34E-07 | -1.34E-07 | 9.98E-08
-0.06 | -2.33E-07 | -1.35E-07 | 9.85E-08
-0.064 | -2.31E-07 | -1.34E-07 | 9.68E-08
-0.068 | -2.28E-07 | -1.34E-07 | 9.37E-08
-0.072 | -2.25E-07 | -1.33E-07 | 9.21E-08
-0.076 | -2.22E-07 | -1.32E-07 | 8.97E-08
-0.08 | -2.22E-07 | -1.33E-07 | 8.91E-08
-0.084 | -2.20E-07 | -1.32E-07 | 8.80E-08
-0.088 | -2.17E-07 | -1.32E-07 | 8.50E-08
-0.092 | -2.15E-07 | -1.31E-07 | 8.37E-08
-0.096 | -2.12E-07 | -1.30E-07 | 8.16E-08
-0.1 | -2.12E-07 | -1.31E-07 | 8.11E-08
-0.104 | -2.11E-07 | -1.31E-07 | 8.01E-08
-0.108 | -2.09E-07 | -1.31E-07 | 7.74E-08
-0.112 | -2.06E-07 | -1.30E-07 | 7.64E-08
-0.116 | -2.04E-07 | -1.29E-07 | 7.46E-08
-0.12 | -2.05E-07 | -1.30E-07 | 7.44E-08
-0.124 | -2.04E-07 | -1.30E-07 | 7.39E-08
-0.128 | -2.02E-07 | -1.31E-07 | 7.13E-08
-0.132 | -2.01E-07 | -1.30E-07 | 7.07E-08
-0.136 | -1.98E-07 | -1.29E-07 | 6.91E-08
-0.14 | -2.00E-07 | -1.31E-07 | 6.90E-08
-0.144 | -1.99E-07 | -1.30E-07 | 6.84E-08
-0.148 | -1.97E-07 | -1.31E-07 | 6.60E-08
-0.152 | -1.96E-07 | -1.31E-07 | 6.55E-08
-0.156 | -1.95E-07 | -1.31E-07 | 6.41E-08
-0.16 | -1.97E-07 | -1.33E-07 | 6.42E-08
-0.164 | -1.98E-07 | -1.34E-07 | 6.40E-08
-0.168 | -1.97E-07 | -1.35E-07 | 6.19E-08
-0.172 | -1.97E-07 | -1.35E-07 | 6.19E-08
-0.176 | -1.98E-07 | -1.36E-07 | 6.11E-08
-0.18 | -2.01E-07 | -1.39E-07 | 6.15E-08
-0.184 | -2.02E-07 | -1.41E-07 | 6.15E-08
-0.188 | -2.03E-07 | -1.44E-07 | 5.95E-08
-0.192 | -2.05E-07 | -1.45E-07 | 6.00E-08
-0.196 | -2.07E-07 | -1.47E-07 | 5.95E-08
-0.2 | -2.13E-07 | -1.52E-07 | 6.06E-08
-0.204 | -2.17E-07 | -1.55E-07 | 6.14E-08
-0.208 | -2.20E-07 | -1.59E-07 | 6.05E-08
-0.212 | -2.24E-07 | -1.63E-07 | 6.16E-08
-0.216 | -2.28E-07 | -1.66E-07 | 6.21E-08
-0.22 | -2.37E-07 | -1.72E-07 | 6.42E-08
-0.224 | -2.43E-07 | -1.76E-07 | 6.63E-08
-0.228 | -2.48E-07 | -1.81E-07 | 6.65E-08
-0.232 | -2.54E-07 | -1.85E-07 | 6.92E-08
-0.236 | -2.59E-07 | -1.88E-07 | 7.11E-08
-0.24 | -2.68E-07 | -1.93E-07 | 7.45E-08
-0.244 | -2.74E-07 | -1.96E-07 | 7.78E-08
-0.248 | -2.78E-07 | -1.99E-07 | 7.92E-08
-0.252 | -2.82E-07 | -2.00E-07 | 8.27E-08
-0.256 | -2.86E-07 | -2.00E-07 | 8.55E-08
-0.26 | -2.91E-07 | -2.02E-07 | 8.96E-08
-0.264 | -2.93E-07 | -2.00E-07 | 9.29E-08
-0.268 | -2.92E-07 | -1.98E-07 | 9.39E-08
-0.272 | -2.91E-07 | -1.94E-07 | 9.62E-08
-0.276 | -2.87E-07 | -1.90E-07 | 9.69E-08
-0.28 | -2.85E-07 | -1.87E-07 | 9.77E-08
-0.284 | -2.79E-07 | -1.81E-07 | 9.72E-08
-0.288 | -2.70E-07 | -1.76E-07 | 9.41E-08
-0.292 | -2.62E-07 | -1.70E-07 | 9.22E-08
-0.296 | -2.52E-07 | -1.64E-07 | 8.85E-08
-0.3 | -2.45E-07 | -1.60E-07 | 8.52E-08
-0.304 | -2.35E-07 | -1.54E-07 | 8.09E-08
-0.308 | -2.24E-07 | -1.50E-07 | 7.43E-08
-0.312 | -2.15E-07 | -1.45E-07 | 7.00E-08
-0.316 | -2.07E-07 | -1.42E-07 | 6.47E-08
-0.32 | -2.01E-07 | -1.41E-07 | 6.04E-08
-0.324 | -1.93E-07 | -1.38E-07 | 5.58E-08
-0.328 | -1.86E-07 | -1.36E-07 | 5.01E-08
-0.332 | -1.80E-07 | -1.34E-07 | 4.67E-08
-0.336 | -1.75E-07 | -1.33E-07 | 4.25E-08
-0.34 | -1.73E-07 | -1.33E-07 | 3.99E-08
-0.344 | -1.69E-07 | -1.32E-07 | 3.68E-08
-0.348 | -1.66E-07 | -1.33E-07 | 3.26E-08
-0.352 | -1.64E-07 | -1.33E-07 | 3.11E-08
-0.356 | -1.62E-07 | -1.34E-07 | 2.84E-08
-0.36 | -1.63E-07 | -1.36E-07 | 2.69E-08
-0.364 | -1.61E-07 | -1.36E-07 | 2.51E-08
-0.368 | -1.60E-07 | -1.38E-07 | 2.21E-08
-0.372 | -1.60E-07 | -1.39E-07 | 2.17E-08
-0.376 | -1.61E-07 | -1.40E-07 | 2.01E-08
-0.38 | -1.63E-07 | -1.44E-07 | 1.97E-08
-0.384 | -1.63E-07 | -1.44E-07 | 1.87E-08
-0.388 | -1.63E-07 | -1.47E-07 | 1.62E-08
-0.392 | -1.65E-07 | -1.48E-07 | 1.63E-08
-0.396 | -1.65E-07 | -1.51E-07 | 1.44E-08
-0.4 | -1.69E-07 | -1.55E-07 | 1.39E-08
-0.404 | -1.70E-07 | -1.57E-07 | 1.30E-08
-0.408 | -1.71E-07 | -1.60E-07 | 1.06E-08
-0.412 | -1.74E-07 | -1.63E-07 | 1.08E-08
-0.416 | -1.76E-07 | -1.67E-07 | 9.42E-09
-0.42 | -1.81E-07 | -1.72E-07 | 8.71E-09
-0.424 | -1.83E-07 | -1.75E-07 | 7.82E-09
-0.428 | -1.85E-07 | -1.80E-07 | 5.31E-09
-0.432 | -1.89E-07 | -1.84E-07 | 5.26E-09
-0.436 | -1.92E-07 | -1.89E-07 | 3.25E-09
-0.44 | -1.98E-07 | -1.95E-07 | 2.19E-09
-0.444 | -2.00E-07 | -2.00E-07 | 7.22E-10
-0.448 | -2.04E-07 | -2.06E-07 | -2.25E-09
-0.452 | -2.09E-07 | -2.12E-07 | -2.64E-09
-0.456 | -2.13E-07 | -2.19E-07 | -5.30E-09
-0.46 | -2.20E-07 | -2.27E-07 | -7.23E-09
-0.464 | -2.24E-07 | -2.33E-07 | -9.08E-09
-0.468 | -2.29E-07 | -2.42E-07 | -1.26E-08
-0.472 | -2.37E-07 | -2.50E-07 | -1.37E-08
-0.476 | -2.43E-07 | -2.59E-07 | -1.68E-08
-0.48 | -2.51E-07 | -2.71E-07 | -1.94E-08
-0.484 | -2.57E-07 | -2.79E-07 | -2.19E-08
-0.488 | -2.65E-07 | -2.91E-07 | -2.61E-08
-0.492 | -2.73E-07 | -3.02E-07 | -2.90E-08
-0.496 | -2.82E-07 | -3.14E-07 | -3.14E-08
-0.5 | -2.93E-07 | -3.26E-07 | -3.32E-08