## Sheet
Mar. 31 | 2023 16:10:15
Square Wave Voltammetry
File: c:\users\lukas\onedrive\documents\wearables\chi swv analysis\test swv\apt3.csv
Data Source: Experiment
Instrument Model: CHI840D
Header:
Note:
Init E (V) = 0
Final E (V) = -0.5
Incr E (V) = 0.004
Amplitude (V) = 0.05
Frequency (Hz) = 10
Quiet Time (sec) = 2
Sensitivity (A/V) = 1e-5
Difference:
Forward:
Reverse:
Potential/V | Diff(i/A) | For(i/A) | Rev(i/A)
-0.004 | -2.780e-7 | -9.984e-8 | 1.782e-7
-0.008 | -2.718e-7 | -1.067e-7 | 1.651e-7
-0.012 | -2.630e-7 | -1.081e-7 | 1.550e-7
-0.016 | -2.547e-7 | -1.084e-7 | 1.463e-7
-0.020 | -2.472e-7 | -1.084e-7 | 1.388e-7
-0.024 | -2.403e-7 | -1.081e-7 | 1.322e-7
-0.028 | -2.335e-7 | -1.073e-7 | 1.263e-7
-0.032 | -2.275e-7 | -1.067e-7 | 1.208e-7
-0.036 | -2.220e-7 | -1.062e-7 | 1.158e-7
-0.040 | -2.166e-7 | -1.054e-7 | 1.112e-7
-0.044 | -2.116e-7 | -1.047e-7 | 1.069e-7
-0.048 | -2.071e-7 | -1.039e-7 | 1.032e-7
-0.052 | -2.025e-7 | -1.032e-7 | 9.930e-8
-0.056 | -1.983e-7 | -1.025e-7 | 9.582e-8
-0.060 | -1.946e-7 | -1.019e-7 | 9.264e-8
-0.064 | -1.907e-7 | -1.011e-7 | 8.953e-8
-0.068 | -1.874e-7 | -1.005e-7 | 8.690e-8
-0.072 | -1.842e-7 | -9.999e-8 | 8.424e-8
-0.076 | -1.814e-7 | -9.962e-8 | 8.176e-8
-0.080 | -1.780e-7 | -9.878e-8 | 7.919e-8
-0.084 | -1.749e-7 | -9.801e-8 | 7.688e-8
-0.088 | -1.722e-7 | -9.772e-8 | 7.447e-8
-0.092 | -1.698e-7 | -9.738e-8 | 7.247e-8
-0.096 | -1.670e-7 | -9.691e-8 | 7.006e-8
-0.100 | -1.648e-7 | -9.670e-8 | 6.810e-8
-0.104 | -1.625e-7 | -9.617e-8 | 6.633e-8
-0.108 | -1.602e-7 | -9.588e-8 | 6.431e-8
-0.112 | -1.579e-7 | -9.547e-8 | 6.243e-8
-0.116 | -1.558e-7 | -9.530e-8 | 6.048e-8
-0.120 | -1.538e-7 | -9.480e-8 | 5.897e-8
-0.124 | -1.519e-7 | -9.452e-8 | 5.734e-8
-0.128 | -1.502e-7 | -9.442e-8 | 5.581e-8
-0.132 | -1.477e-7 | -9.385e-8 | 5.389e-8
-0.136 | -1.460e-7 | -9.360e-8 | 5.243e-8
-0.140 | -1.442e-7 | -9.332e-8 | 5.093e-8
-0.144 | -1.428e-7 | -9.328e-8 | 4.956e-8
-0.148 | -1.413e-7 | -9.315e-8 | 4.819e-8
-0.152 | -1.398e-7 | -9.299e-8 | 4.683e-8
-0.156 | -1.383e-7 | -9.289e-8 | 4.537e-8
-0.160 | -1.368e-7 | -9.290e-8 | 4.391e-8
-0.164 | -1.358e-7 | -9.280e-8 | 4.298e-8
-0.168 | -1.345e-7 | -9.283e-8 | 4.168e-8
-0.172 | -1.335e-7 | -9.303e-8 | 4.044e-8
-0.176 | -1.329e-7 | -9.339e-8 | 3.948e-8
-0.180 | -1.319e-7 | -9.350e-8 | 3.842e-8
-0.184 | -1.313e-7 | -9.382e-8 | 3.744e-8
-0.188 | -1.310e-7 | -9.450e-8 | 3.649e-8
-0.192 | -1.304e-7 | -9.519e-8 | 3.526e-8
-0.196 | -1.305e-7 | -9.621e-8 | 3.434e-8
-0.200 | -1.308e-7 | -9.728e-8 | 3.356e-8
-0.204 | -1.315e-7 | -9.857e-8 | 3.291e-8
-0.208 | -1.323e-7 | -1.001e-7 | 3.217e-8
-0.212 | -1.330e-7 | -1.016e-7 | 3.136e-8
-0.216 | -1.345e-7 | -1.032e-7 | 3.130e-8
-0.220 | -1.359e-7 | -1.051e-7 | 3.078e-8
-0.224 | -1.372e-7 | -1.071e-7 | 3.010e-8
-0.228 | -1.388e-7 | -1.086e-7 | 3.024e-8
-0.232 | -1.406e-7 | -1.102e-7 | 3.042e-8
-0.236 | -1.416e-7 | -1.121e-7 | 2.950e-8
-0.240 | -1.434e-7 | -1.133e-7 | 3.003e-8
-0.244 | -1.441e-7 | -1.140e-7 | 3.007e-8
-0.248 | -1.453e-7 | -1.151e-7 | 3.015e-8
-0.252 | -1.464e-7 | -1.160e-7 | 3.040e-8
-0.256 | -1.461e-7 | -1.150e-7 | 3.111e-8
-0.260 | -1.467e-7 | -1.149e-7 | 3.186e-8
-0.264 | -1.469e-7 | -1.144e-7 | 3.251e-8
-0.268 | -1.464e-7 | -1.132e-7 | 3.316e-8
-0.272 | -1.452e-7 | -1.119e-7 | 3.330e-8
-0.276 | -1.443e-7 | -1.100e-7 | 3.431e-8
-0.280 | -1.425e-7 | -1.079e-7 | 3.461e-8
-0.284 | -1.406e-7 | -1.065e-7 | 3.415e-8
-0.288 | -1.387e-7 | -1.048e-7 | 3.385e-8
-0.292 | -1.363e-7 | -1.031e-7 | 3.315e-8
-0.296 | -1.336e-7 | -1.016e-7 | 3.196e-8
-0.300 | -1.311e-7 | -1.004e-7 | 3.073e-8
-0.304 | -1.282e-7 | -9.915e-8 | 2.908e-8
-0.308 | -1.255e-7 | -9.852e-8 | 2.697e-8
-0.312 | -1.225e-7 | -9.776e-8 | 2.474e-8
-0.316 | -1.199e-7 | -9.767e-8 | 2.222e-8
-0.320 | -1.170e-7 | -9.745e-8 | 1.954e-8
-0.324 | -1.151e-7 | -9.816e-8 | 1.696e-8
-0.328 | -1.133e-7 | -9.837e-8 | 1.489e-8
-0.332 | -1.117e-7 | -9.922e-8 | 1.245e-8
-0.336 | -1.102e-7 | -9.974e-8 | 1.047e-8
-0.340 | -1.093e-7 | -1.007e-7 | 8.616e-9
-0.344 | -1.084e-7 | -1.017e-7 | 6.706e-9
-0.348 | -1.081e-7 | -1.030e-7 | 5.031e-9
-0.352 | -1.079e-7 | -1.044e-7 | 3.561e-9
-0.356 | -1.075e-7 | -1.057e-7 | 1.785e-9
-0.360 | -1.085e-7 | -1.076e-7 | 8.883e-10
-0.364 | -1.091e-7 | -1.094e-7 | -2.830e-10
-0.368 | -1.098e-7 | -1.114e-7 | -1.596e-9
-0.372 | -1.106e-7 | -1.133e-7 | -2.696e-9
-0.376 | -1.117e-7 | -1.153e-7 | -3.538e-9
-0.380 | -1.137e-7 | -1.177e-7 | -4.056e-9
-0.384 | -1.154e-7 | -1.203e-7 | -4.890e-9
-0.388 | -1.163e-7 | -1.221e-7 | -5.825e-9
-0.392 | -1.187e-7 | -1.255e-7 | -6.776e-9
-0.396 | -1.203e-7 | -1.294e-7 | -9.064e-9
-0.400 | -1.231e-7 | -1.337e-7 | -1.055e-8
-0.404 | -1.261e-7 | -1.381e-7 | -1.193e-8
-0.408 | -1.290e-7 | -1.420e-7 | -1.307e-8
-0.412 | -1.323e-7 | -1.460e-7 | -1.368e-8
-0.416 | -1.354e-7 | -1.493e-7 | -1.391e-8
-0.420 | -1.376e-7 | -1.547e-7 | -1.712e-8
-0.424 | -1.425e-7 | -1.624e-7 | -1.985e-8
-0.428 | -1.466e-7 | -1.682e-7 | -2.153e-8
-0.432 | -1.515e-7 | -1.745e-7 | -2.294e-8
-0.436 | -1.566e-7 | -1.810e-7 | -2.435e-8
-0.440 | -1.613e-7 | -1.878e-7 | -2.645e-8
-0.444 | -1.664e-7 | -1.956e-7 | -2.919e-8
-0.448 | -1.719e-7 | -2.041e-7 | -3.220e-8
-0.452 | -1.786e-7 | -2.132e-7 | -3.453e-8
-0.456 | -1.853e-7 | -2.227e-7 | -3.746e-8
-0.460 | -1.923e-7 | -2.330e-7 | -4.062e-8
-0.464 | -2.000e-7 | -2.440e-7 | -4.406e-8
-0.468 | -2.085e-7 | -2.559e-7 | -4.740e-8
-0.472 | -2.169e-7 | -2.680e-7 | -5.112e-8
-0.476 | -2.262e-7 | -2.816e-7 | -5.544e-8
-0.480 | -2.359e-7 | -2.960e-7 | -6.013e-8
-0.484 | -2.469e-7 | -3.116e-7 | -6.471e-8
-0.488 | -2.580e-7 | -3.276e-7 | -6.966e-8
-0.492 | -2.693e-7 | -3.447e-7 | -7.537e-8
-0.496 | -2.822e-7 | -3.631e-7 | -8.088e-8
-0.500 | -2.948e-7 | -3.825e-7 | -8.769e-8